附件1

采购需求

- 一、项目概况

- （一）中央空调系统(不含空调水处理)维保：12小时内响应服务，24小时内到现场及时处理，负责院区中央空调4台风冷模块机、4台冷冻水泵、2套定压补水装置、103台卧式风机盘管等与中央空调相关设备的维护、保修工作；负责冷冻冷却水系统管道及其阀门等设备的维护保养；负责系统清洁卫生(包括过滤器的清洗和更换、机房和设备机身的清洁);负责其它新增加及改造的空调通风设备维护保养。

- （二）净化区域(含手术室)空调通风系统的维护和保养：12小时内响应服务，24小时内到现场及时处理，综合楼首层发热门诊、综合楼消毒供应中心、综合楼二层检验科、综合楼三层计生手术室、综合楼四层手术室、综合楼四层产科手术室；负责住院楼三层NICU、住院楼四层ICU空调通风系统的维护保养。

- （三）维保期限：1年。

- 二、维保服务要求

- （一）执行合同期间，新增加或改造的空调通风、洁净设备，不超过设备清单量的10%的，均属于本项目维保范围。

- （二）服务商资质要求：参与本项目公司需要有空调安装维修养护相关资质；有主机设备厂家安装维修保养授权等。

- （三）维保人员配置要求：本项目应配置1名大客户经理和1名文员与采购人对接，提供及时的服务响应，响应内容包含但不限于以下内容：组织技术人员每月例会并记录，按采购人要求提供维保工作记录表格、工作进度表格等，维保工作资料整理和报送，定期提交维保工作总结等。

- （四）维保服务应符合以下技术标准。

| 专业 | 标准或规范编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| - 空调 | GB-51039-2014 | 综合医院建筑设计规范 |
|  | GB-15982-2012 | 医院消毒卫生标准 |
|  | GB-19210-2003 | 空调通风系统清洗规范 |
|  | GB-50333-2013 | 医院洁净手术部建筑技术规范 |
|  | WS/T368-2012 | 医院空气净化管理规范 |
|  | GB-50346-2011 | 生物安全实验室建筑技术规范 |
|  | GB50365-2019 | 空调通风系统运行管理标准 |

- （五）初检：供应商接手维保工作后，应尽快组织第一次巡检，对巡检发现的故障进行处理。所涉及的在第一次巡检时发现损坏的配件经委托方人员在场确认后，此类已在协议生效之前损坏的零配件的更换应由委托方承担费用。

- （六）验收：供应商每3个月向委托方提供维保服务情况总结等相关资料，委托方进行监管检查、综合考评，据此对服务管理费进行结算。若供应商考核未达标，委托方有权终止合同。

- （七）在维保作业期间，如有需更换的零部件，供应商须报请委托方确认，零部件费用由委托方承担，同等价格下优先选用供应商提供零部件。供应商提供维修服务，免费更换相关零部件。

- 三、商务要求

- （一）付款方式：分四期付款。三个月为一期，供应商按合同要求完成服务和考评，供应商收到考评结果后，10日内向委托方出具合法有效的发票，委托方收到发票并确认无误后，30日内办理支付手续，向供应商支付维保费。

- （二）合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效应。