附件1

采购需求

心理测量系统功能需求

确保医院儿童保健中心顺利开展心理健康服务，满足科研与临床需求，提升服务品质与效率。系统整合心理学、精神病学、多元统计学等学科知识，使用人工智能、人工神经网络技术、大数据分析等先进技术，旨在满足精神卫生医院及临床心理科的心理测量需求，为诊断常见心理障碍提供辅助。系统不仅适用于精神障碍患者，辅助临床检查与诊断，亦可广泛应用于正常人群，实现对情商（EQ）的全面评估。

系统设计充分考虑心理咨询师的实际应用需求，对量表及常模的选择、软件功能及报告呈现进行精心设计与有效测试。系统收录国际及国内公认的权威量表，确保评估工具的专业性和准确性。

系统支持医生在线定制测评问卷、设定题目维度及测评结果，使医生能够便捷、高效地构建个性化的测评模型，无需依赖开发人员即可自行设计、添加或编辑心理评估量表。

系统能够出具标准化且详尽的心理体检报告，并为受检者提供个性化建议。面向不同重点人群提供心理测评、心理治疗、心理康复等服务，并建立个人或团体的心理健康档案。系统还能够针对心理异常个体进行疏导或治疗，预防并干预危机事件的发生。

系统具备可视化大数据分析功能，能够对医院心理评估业务情况进行部门、科室、操作者级别的全面统计分析，并集中存储评估数据以支持数据挖掘，辅助管理层进行日常管理与决策。

系统具有预警管理功能，能够对团体评估结果进行数据分析与信息预警。管理者可设定预警等级及严重程度，并通过预警统计查看心理评估结果在团体中的分布情况，通过预警信息查看心理测试异常个体的结果报告。

系统具备心理健康与精神状态监测功能，通过全面评估并记录医院内病患的心理测量数据，进行科学提炼与归纳，为基于大数据分析的心理健康与精神状态监测工作提供数据支持，并能展现被试心理评估总分及因子分的阶段性变化情况。

支持患者通过微信小程序、公众号等方式查阅心理体检报告。

配套设施

- 依据心理测量系统架构及部署模式，务必保证在科室的一个办公室内，至少有一名医生能够利用配备的必要系统设备，为患者提供心理测量服务。